**PHỤ LỤC**

*(Kèm theo văn bản số /TTYT ngày 05/9/2022 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn)*

**BÁO GIÁ HÀNG HOÁ**

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)…………..., có địa chỉ tại: …..

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Chủng loại**  | **Hãng, nước sản xuất; hãng, nước chủ sở hữu**  | **Giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu**  | **Phân nhóm**  | **Đơn giá** **Kê khai theo quy định tại NĐ 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ (giá bán tối đa – nếu có) hoặc giá Công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế** *(Nếu có)* | **Đơn vị tính** | **Số lượng dự kiến** | **Đơn giá (đồng)** | **Thành tiền****(đồng)** |
| 1 | **Gạc rốn (Băng rốn)**Thông số kỹ thuật:Gạc rốn được làm từ 100% sợi cotton kích thước 5cm x 6cm x 8 lớp và được tiệt trùng bằng khí E.O Vòng băng thun được làm từ sợi nguyên chất mềm, mịn |  |  |  | **6** |  | Chiếc | 20.000 |  |  |
| 2 | **Mũ giấy vô trùng (mũ phẫu thuật)**Thông số kỹ thuật:Mũ phẫu thuật vô trùng, chất liệu vải không dệt |  |  |  | **6** |  | Chiếc | 10.000 |  |  |
| 3 | **Nước cất 2 lần**Thông số kỹ thuật:Dung dịch trong suốt không màu, không mùi |  |  |  | **6** |  | Lít | 1.500 |  |  |
| 4 | **Kim nha khoa**Thông số kỹ thuật:Kim G27x0,3x4,5cm; kim sắc bén, tiệt trùng |  |  |  | **3** |  | Chiếc | 500 |  |  |
| 5 | **Dây cho ăn người lớn, trẻ em**Thông số kỹ thuật:Được sản xuất từ chất liệu nhựa đặc biệt, dây mềm, có chiều dài 500 mm, trên dây có 03 vạch đánh dấu thuận lợi cho việc xác định vị trí đầu ống dây, có 02 lỗ hình bầu dục lằm đối xứng hai bên thành ống. Một đầu ống dây giắn phếu có nắp đậy, một đầu được bo tròn không gây tổn thương cho bệnh nhân. Được tiệt trùng bằng khí E.O |  |  |  | **6** |  | Chiếc | 300 |  |  |
| 6 | **Dây cho ăn sơ sinh**Thông số kỹ thuật:Các số 5 (đường kính trong 1.7mm); 6 (đường kính trong 2mm); 8 (đường kính trong: 2.7mm); 10 (đường kính trong 3.3mm), dài 50cm, vạch đánh dấu tại 20, 30 cm, có 2 mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn có đường cản quang chạy dọc thân ống. Chất liệu PVC mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; EC hoặc tương đương |  |  |  | **6** |  | Chiếc | 200 |  |  |
| 7 | **Khẩu trang y tế 4 lớp**Thông số kỹ thuật:Khẩu trang y tế 4 lớp làm từ vải không dệt - Lớp vi lọc thấu khí không thấm nước: thoáng khí, không gây dị ứng da, có tác dụng lọc mùi, khói bụi,.. - Thanh nẹp mũi: bằng nhựa hoặc kim loại dễ điều chỉnh, tác dụng kẹp khít khẩu trang trên sống mũi - Dây đeo: dùng loại dây có tính đàn hồi |  |  |  | **6** |  | Chiếc | 20.000 |  |  |
| 8 | **Găng sản**Thông số kỹ thuật:Chưa tiệt trùng dài 500 mm sản xuất từ latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần.Găng đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007 hoặc tương đương |  |  |  | **6** |  | Đôi | 300 |  |  |
| 9 | **Test xét nghiệm phát hiện Chlamydia**Thông số kỹ thuật:Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia; - Kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia - Kháng thể đa dòng kháng IgG  |  |  |  | **6** |  | Test | 600 |  |  |
| 10 | Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử phát hiện thai sớm)Thông số kỹ thuật:Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người, hỗ trợ phát hiện thai sớm.• Ngưỡng phát hiện: 25 mIU/mL96.3% - 100%)- Độ đặc hiệu tương quan: 100% (95%CI\*: 97.5% - 100%)- Độ chính xác tương quan: 100% (95%CI\*: 98.49% - 100%)Phản ứng chéo: Sản phẩm không có phản ứng chéo với các chất và nồng độ• Độ chính xác ngẫu nhiên: 100%• Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100%• Độ tin cậy: 100% |  |  |  | **6** |  | Test | 2.000 |  |  |
| 11 | Test nhanh chẩn đoán giang maiThông số kỹ thuật:- Vùng cộng hợp: kháng nguyên Treoponema Pallidum tái tổ hợp, IgG thỏ;- Vạch kết quả: kháng nguyên Treponema Pallidum tái tổ hợp;- Vạch chứng: kháng thể dê kháng IgG thỏ. |  |  |  | **6** |  |  | 1.000 |  |  |
|  | **Tổng giá trị thành tiền****Bằng chữ:** |  |

Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác.

***Gửi kèm báo già là:***

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty);
2. Bản chụp tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế (Đóng dấu treo của Công ty);

Báo giá này có hiệu lực tối đa 60 ngày kể từ ngày báo giá.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **……………, ngày tháng năm 2022****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ****GIÁM ĐỐC** ***(Ký tên, đóng dấu)***  |